## Slide 1: Incorporation des matériaux à changement de phase dans l’isolation thermique d’un bâtiment
VIELLEPEAU Axel TIPE 2025

## Slide 2: Introduction – Contexte
Introduction
Augmentation des températures dû à la crise climatique
Importance du secteur du bâtiment concernant les gaz à effet de serre
Système de climatisation active énergivore

## Slide 3: Problématique : Comment améliorer le confort thermique d’un bâtiment grâce aux matériaux à changement de phase ?
Introduction

## Slide 4: Les Objectifs
étudier l’inertie thermique avec des MCP
Développé un modèle numérique de l’équation de la chaleur incorporant des MCP
Introduction

## Slide 5: Plan d’étude
1.La Théorie des MCP
2. Caractérisation du MCP
3. Mise en équation
4.Modèle numérique
5.Éxpérimentation
6.conclusion
Introduction

## Slide 6: Les MCP dans tous leurs états
Chaleur sensible/chaleur latente
Changement de température jour/nuit
Augmentation de l’inertie thermique
La théorie des MCP

## Slide 7: Choix du MCP
Paraffine :
Point de fusion bas
Bon marché
Non toxique
Caractérisation du MCP

## Slide 8: Étude du point de fusion
Caractérisation de la paraffine
Solide
liquide
Solide + liquide
paraffine C21H27NO3

## Slide 9: Étude de la conductivité thermique
Caractérisation de la paraffine

## Slide 10: Mise en équation
Etude physique
Equation de diffusion de la température
Décomposition de l’enthalpie
Fraction massique de matériau fondu
: différence entre température de début et température de fin de fusion

## Slide 11: Modèle numérique
Hypothèses
  Propriété thermo-physique constantes
  Transfert de chaleur unidimensionnel et réalisé par la conduction
  Changement de phase à température constante

## Slide 12: Discrétisation de l’expression
i-1
i
i+1
Milieu extérieur
Milieu intérieur
i+2
i-2

## Slide 13: Résolution enthalpique

## Slide 14: Modélisation par changement de

## Slide 15: Etude expérimentale
Objectif :
Déterminer certaines caractéristiques thermodynamiques de la paraffine
Valider le modèle numérique de diffusion de la chaleur
mettre en évidence l’amélioration de l’inertie thermique d’un bâtiment grâces aux matériaux à changement de phase
Etude expérimentale

## Slide 16: Mesure de la conductivité thermique
Caractérisation de la paraffine

## Slide 18: Maquette d’une pièce
Etude expérimentale

## Slide 19: Réalisation de la maquette

## Slide 20: Exploitation

## Slide 21
Annexe 1